- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

项目名称：2017-2019年度商务区地下环路与映月湖中央公园物业管理项目

- 项目编号：XSZFCG(G)20160112

采购单位：无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局

集中采购机构：无锡市锡山区采购中心

二○一六年十月十七日

目    录

一、投标邀请函……………………………………… …………  3

二、投标人须知…………………………………………………   5

三、项目技术要求和有关说明…………………………………  13

四、合同书………………… ……………………………………  18

五、合同条款………………… …………………………………  20

六、附件(投标文件格式)………………… ……… ……………  50

一、投标邀请函

无锡市锡山区采购中心受无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局委托，对其2017-2019年度商务区地下环路与映月湖中央公园物业管理项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2017-2019年度商务区地下环路与映月湖中央公园物业管理项目 采购编号：XSZFCG(G)20160112 采 购 人：无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局 采购方式：公开招标 最高限价：548万元/3年。投标人的投标报价不得超过招标人设定的最高限价，否则作无效投标文件处理。 |
| 2 | 集中采购机构：无锡市锡山区采购中心 联系地址：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼304室 联 系 人：华建琦 蒋洁 电 话：0510-88226816 传 真：0510-88218810 有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函(传真)或电话联系。 |
| 3 | 投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备： A．经国家相关管理机关注册并登记的法人企业； B．投标人必须具备物业管理企业一级资质；(如为外地企业须已在无锡市房管部门备案，提供备案表） C．下载招标文件发送报名信息并按时交纳投标保证金。 |
| 4 | 无锡市锡山区采购中心将本项目招标文件在锡山政府采购网(网址： http://www.xishancity.gov.cn/zfcg/)采购公告附件中发布，供应商可自行下载招标文件，请有意参加本项目投标的供应商如实填写《锡山区政府采购项目报名表》(该表可在锡山政府采购网“采购需知”栏内下载)于2016年11月8 日前电邮至：xscgzx_88702116@163.com并电话051088226816确认，如投标人未按上述要求操作，其投标文件恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 5 | 公开答疑会时间：2016年10月24日14：00 公开答疑会地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室 |
| 6 | 投标人投标前须交纳投标保证金54000元人民币，投标保证金必须在2016年11月8日前缴纳至锡山区采购中心指定账户。 投标保证金交纳式：投标人必须从其基本账户转至采购中心指定账户。 投标人必须自行将投标保证金按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式交纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。投标时携带该银行有效进账凭证原件备查。采购中心将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况。评审时，评标委员会将根据银行出具的投标保证金到账时间证明作为审核该投标人是否具有投标资格的依据。 收款单位名称：无锡市锡山区采购中心 开户银行：中国农业银行无锡市锡山支行 账号：650101040217209 财务联系电话：0510-88702116。 |
| 7 | 投标有效期：提交响应文件之日起90天 |
| 8 | 投标时间：2016年11月10 日13：00至13：30截止（截止期后的投标文件恕不接受） 投标地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室 |
| 9 | 开标时间：2016年11月10日13：30 开标地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室 |
| 10 | 定标时间：2016年11月10 日评标结束 定标地点：无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室 |
| 11 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：7份 |

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标人应至锡山区采购中心网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合投标。

(三)招标文件的解释：

1．采购人、锡山区采购中心将于2016年10月24 日14：00在无锡市锡山区锡州中路1号四号楼309室对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。

2．投标人针对本项目可自行踏勘。采购单位联系人：徐能军，电话：0510-88535602。如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于2016年10月24日13：30前送(或传真0510-88218810)至锡山区采购中心。

本文件的最终解释权归锡山区采购中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．锡山区采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

2．锡山区采购中心可在投标截止时间三日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

3．如需对招标文件进行澄清或修正，锡山区采购中心将在锡山区政府采购网(http://www.xishancity.gov.cn/zfcg/)和中国锡山政府门户网(http://www.xishancity.gov.cn/)上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函(传真件)我中心，传真：0510-88218810，逾期不回视同收到此公告。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．关于资格的声明函(格式见附件)

3．证明文件

(1)资格证明文件

A. 投标人有效期内的企业法人营业执照副本复印件(投标时须提交原件或公证件)；

B. 投标人有效期内的物业资质证书复印件，投标人如为外地企业须同时提供在无锡市房管部门备案资料复印件(投标时须提交原件或公证件)；

C. 投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

D. 投标人法定代表人亲自参与投标时，必须提供投标人法定代表人身份证复印件(正、反面)并携带法定代表人身份证原件；投标人法定代表人授权代表参与投标时，必须提供投标人法定代表人和法定代表人授权代表的身份证复印件(正、反面)，并携带法定代表人授权代表身份证原件；

E. 投标人法定代表人授权代表由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其交纳的社会保险的证明复印件(投标时必须携带社保交纳证明原件，法定代表人亲自参与投标的除外)；

(2)补充性文件

A．投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍；

(如有其他补充性文件请如上列明内容)

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须单独密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检(或换证)，则必须提供法定年检(或换证)单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

4．开标一览表(格式见附件)

5．报价区分测算表(格式见附件)

6．服务保障承诺(格式见附件)

7．要求需方提供的配合(如有自拟并自行添加至投标函中)

8．必要管理文件

a．目标及整体设想；

b．管理服务体系；

c．架构人员配备及培训管理；

d．企业物资装备计划；

e．管理规章制度；

f．日常管理标准及措施；

g．管理重点难点和措施；

h．物业档案资料管理；

i．费用测算合理性；

j．服务响应时间；

k．与采购人日常沟通措施；

l．物业正式接管前具体措施；

m．特色与创新；

9．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中)

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6．投标文件统一用A4纸，按照投标文件中的顺序制作，并请编制目录。

7．投标文件份数为正本一份，副本七份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中并在封口处加盖单位公章，同时在标袋上注明采购项目编号及投标人名称。

8．投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9．投标费用自理。

(七)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1．未按规定交纳投标保证金的；

2．投标文件未按规定的期限、地点送达的；

3．投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

4．投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

5．投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6．不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7．投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

8．投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10．不同投标人投标文件相互混装的；

11．不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

12．不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

13．不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

14．不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

15．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

- (八)开标、评标：

1．由采购中心启封投标书，并审核投标单位代表资格(按本须知第(七)条相关规定确定为无效投标文件的不予进入唱标、评标程序)。

2．采购中心宣读、记录各投标人《开标一览表》。

3．投标文件的审查

(1)开标一览表内容与明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(4)正本与副本不符，以正本为准。

4．评标程序

评标工作由锡山区采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

B．符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标标准

- 采用综合评分法，评标总分100分，其中价格分30分，服务方案及质量标准分35分，投标人评价分20分，答辩陈述15分。以综合得分最高者评定为中标人。若得分相同时，则以投标报价由低到高顺序排序；若得分相同的情况下投标报价也相同时，则按技术指标优劣顺序排序。

- (1)价格分(30分)

①各投标人的投标报价满足招标文件要求者为有效报价，所有有效投标价格的最低价为满分，其价格为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标价格分=最低投标价/其他投标价×30。

(2)服务方案及质量标准(35分)

下列各部分进行评价：

a．目标及整体设想(2-4分)；

b．管理服务体系(2-4分)；

c．架构人员配备及培训管理(1-3分)；

d．企业物资装备计划(1-3分)；

e．管理规章制度(1-3分)；

f．日常管理标准及措施(1-3分)；

g．管理重点难点和措施(1-3分)；

h．物业档案资料管理(1-2分)；

i．费用测算合理性(1-2分)；

j．服务响应时间(1-2分)；

k．与采购人日常沟通措施(1-2分)；

l．物业正式接管前具体措施(1-2分)；

m．特色与创新(1-2分)；

以上因素如未见阐述则不得分。

(3)投标人评价(20分)

a．业绩(10分)：提供近3年内类似项目(开放式公园)物业管理业绩，合同金额大于100万元/年。证明材料，开标时提供合同(协议)原件备查，并于标书中附加盖投标人公章的合同(协议)复印件，有1个得2分，最多不超过10分；

b．通过ISO9000体系认证、通过ISO18000体系认证、通过ISO14000体系认证的，开标时提供原件备查，并于标书中附复印件，一个得2分，最多得6分；

c．投标人在无锡市有固定办公场所，开标时提供产权证或租赁协议原件备查，并于标书中附复印件，得2分；

d．最近一个月份的财务报表，开标时提供原件备查，并于标书中附复印件1分；

e．由会计师事务所出具的投标人上年度审计报告和所附已审财务报告，开标时提供原件备查，并于标书中附复印件，得1分。

- (4)陈述答辩(15分)

- 由投标人代表介绍本公司对项目的服务目标及整体设想、物业管理重点难点分析及相应措施、创新思路、最后针对评委现场提问进行答辩陈述。(限时不超过10分钟)

- (九)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。锡山区采购中心将在锡山区政府采购网和中国锡山政府门户网上发布中标公告。锡山区采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2．在发布中标公告的同时，锡山区采购中心将向中标供应商发中标通知书。

3．未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本(两份)留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。

- (十)招标失败的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，视为本次招标失败：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- (十一)投标保证金：

1．投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2．如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3．招标活动结束后，未中标供应商的投标保证金由采购中心按照相关规定无息退还。

4．中标供应商的投标保证金将在合同备案后5个工作日内无息退还。

5．中标供应商有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A．中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

B．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购中心同意，将中标项目分包给他人的；

- C．拒绝履行合同义务的。

- D．拒绝交纳履约保证金的。

- (十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．未按规定交纳履约保证金的；

7．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至6．项情形之一的，中标无效。有上述1．至7．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同必须报锡山区采购中心备案。

2．签订合同前，中标方须向采购人交纳中标合同金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。

3．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，锡山区采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)中标服务费：

本次招标，锡山区采购中心为中标供应商提供免费服务。

三、项目要求和有关说明

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 地下环路：无锡商务区地下车行通道工程是华东地区第一条联系地下停车库，服务交通的地下交通通道，在国内具有开创性和领先水平。其中“一弧”已开通运行。该工程是城市地下空间综合利用的示范工程，最大可能节约、集约利用地下空间资源。地下车行通道工程由“一环十一弧”组成，总长度3.1km。主要服务对象为小型客车，其中“一弧”为高铁枢纽连接通道，以服务高铁客流到发车辆快速集散为主，同时联系高铁周边地块的地下车库，服务部分地块到发交通，减少高铁站车流集散交通对商务核心区内部道路的影响。本项目管理区域为地下环路管理中心办公楼区域、地下环路隧道区域。目前开通须管理区域为“一弧”区域： 1)地下环路管理中心(办公楼周边区域)占地面积2500㎡,其中停车场面积约280㎡,绿化面积约500㎡； 2)地下环路管理中心办公楼建筑面积3200㎡； 3)地下环路目前开通约1.2km,面积约为41800㎡(包括立面面积及路面面积)； 4)目前服务区域总面积约47500㎡以及1750米长度地下管线通廊(4300㎡)。 映月湖中央公园：总面积 237278平方米（不包含映月天地）其中水域面积约95700平方米，绿化面积约95500平方米，木质地板铺装面积约7000平方米（木质座椅59处），石材铺装面积约47000平方米。公园内有两间管理用房，分别为263.2平方米和203平方米；有两间公共厕所，均为83.2平方米；有地上停车场及一地下停车场，地下停车场面积约2032平方米。 |
| 2 | 物业管理 和服务的范围 | 地下环路： 1)建筑及其所有公用部位的维护养护管理、装饰装修范围； 2)公用设备设施及场所的使用、维护、养护、管理； 3)公共区域的清洁卫生管理。公共区域指界定内的管理用房的大厅、公共走廊、公用卫生间、会议室、配电间、中控中心等部位； 4)地下环路的路面清扫及设备用房内的清洁工作； 5)安全保卫、公共秩序管理。主要负责管理中心和地下环路的安全保卫、公共秩序的管理； 6)消防设备实施的管理。包括地下环路及管理中心内外所属的消火栓、消防箱、消防报警系统等消防设施的维护管理； 7)绿化、景观管理。主要指室外绿化、景观设施及配套用房内部各办公室、会议室、接待室等公共场所所有的盆景、观赏植物等摆放和养护管理的监管和保洁； 8)车辆的停泊及安全管理。主要负责内部和外来车辆的收费和引导、停泊以及安全看管，包括地面和地下所有车位的机动和非机动车辆； 9)对地下环路内发生的各类应急突发事故进行处置； 10)法律、法规、政策及合同规定的其他事项。 映月湖中央公园： 1)会议、接待、活动等相关客服管理及物业档案资料的管理； 2)公用设备设施及场所的使用、维护、养护、管理(包括音乐喷泉、广播设施、监控设施、照明设施、STCC水处理系统、智能气象站及喷灌系统及公园内其他相关公共设施等)； 3、公园内公共区域的清洁卫生管理(包括公园内绿化、道路、水域、建筑物、景观步行桥、绿化带内的白色垃圾和落叶的清理等）； 4)公园内公共区域的安保管理； 5)公园内防腐木地板及坐凳的养护：刷清漆油漆（2次/年，1次刷二遍）。（要求：防腐木地板及坐凳等木质油漆完整、亮丽及完美，木材表面不能出现因无油漆木材面干裂现象，现场抽检要符合甲方验收要求。） 6)法律、法规、政策及合同规定的其他事项。 |
| 3 | 物业管理周期 | 3年（合同一年一签，后一年将根据前一年考核情况决定是否续签合同）；进驻时间以甲方通知时间为准。 |
| 4 | 资金来源 | 财政 |
| 5 | 服务标准 | 地下环路管理中心办公楼、地下环路管理中心(办公楼周边区域)参照6级服务标准；地下环路隧道目前开通区域参照7级服务标准。 |
| 6 | 付款方式 | 物业管理费用按季支付，根据考核情况支付该季度物业管理费(不计零星维修费用)的90%，一年服务期满后，根据考核情况支付该年度剩余物业管理费。 |
| 7 | 其他说明 | 1、保证隧道在8:30~18:00时间段内正常开通。 2、公用设施 (1)给、排水系统 1)给水--生活及清洁卫生用水自来水直供。 2)污水--污水有专门的污水管道向外排放，经室外三格化粪池处理后排入室外污水管网。环路及管沟内、泵房内积水池每年清理2次。 3)排雨水--地下环路隧道内地势低洼，由水泵强制向外排水。 4)隧道内共有排水泵房5个,共有15台7.5KW排水泵。 5)管理中心办公楼内设卫生间4个。 (2)供电系统 1)地下环路供电由供电部门接入，采用双路进线系统.共有2台10kv电力变压器,其容量分别为1000KW.高压操作柜14台.低压配电开关柜13台。 2)地下环路内部电器使用有380V及220V两种。 3)投标人所配备运行人员须持有高压电工证。 (3)安保系统 1)监控系统有50只监视点位和一个总控室。 2) 监控系统有监视主屏24个。 3) 总控室内有11监视操控台位及备用直流电源机组。 (4)消防系统 1)在控制中心设置消控控制台一套,另有消防泵房以气体灭火控制钢瓶房各1间，内置七氟丙烷钢瓶8只(211.5KG)、启动气瓶组4只。 2)在地下环路内设置火警探测监控系统、喷淋灭火系统、气体灭火系统、应急照明导向系统.隧道内共有37个消防点，109个设备箱，配置灭火器材。 (5)投标人所配备监控室人员须持有消控证。 (6)空调及其他设备 1)本项目釆用vrv中央空调系统,其中室外机10组、室内机52台.室内机组由各单元独立控制，模式为单一性。 (7)隧道救援装置 投标人须自行配置道路故障救援车一辆，并配备驾驶员，其所有费用由投标人承担。 (8)隧道清扫装置 投标人须自行配置道路清扫车一辆，其所有费用由投标人承担。 |

报价说明：

1．除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为物业管理过程中的全部费用(包括服务管理项目的管理酬金、易耗材料费用、零星维修费用及养护费用、人员工资及福利、办公行政费用、应缴纳的公共责任险、税金费用等)。

2．投标人报价为三年管理期的总价格，因为合同时依据考核情况每年签署一次，故每年的合同价为三年投标价平均除以三后得出，故投标人应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。所有根据合同或其他原因，应由投标人支付的所有税收和其它费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费用、招标文件中规定的不可竞争费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。在合同实施过程中，投标人由于投标人的失误的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

3．物业管理收费的收费标准由投标单位参考无锡本地物业管理收费水平，根据本项目的规模、品质及周边环境等因素，测算物业管理财务收支情况，并提供各项费用预算清单。

4．物业管理过程中涉及的水、电等能耗费用由招标人直接支付，无需考虑在投标文件内。实际管理过程中能耗费用是否会采用包干制，将视具体情况而定。

5．投标人中标后，原来所有现场物业工作人员的劳动关系将按照择优录取的原则转入投标人名下。招标人所采购的设施、设备将全部转入招标人名下(招标人拥有所有权，投标人只拥有使用权)，服务合同到期后，投标人须保持完好并在项目交接时及时移交至后续投标人。

6．地下环路零星维修费用以50000元/年的暂列金额计入清单标底中，投标人投标时不得更改此部分费用，须计入投标总价中（三年共150000元）；映月湖中央公园零星维修费用以60000元/年的暂列金额计入清单标底中，投标人投标时不得更改此部分费用，须计入投标总价中（三年共180000元），本项目设施设备维护由招标人负责，如遇须由中标人负责的情况，中标人应无条件配合招标人展开维保维护工作，所产生的费用由投标人将相关资料（如发票、结算单等）报至招标人处，价款以商务区监察局(审计局)审定价为准。

7.映月湖中央公园内有地上停车场及一地下停车场，地下停车场面积约2032平方米。物业公司须维护车辆停放秩序。地下停车场暂不对外开放，地下停车场内有一处水泵，物业公司需配备人员定期巡查，特别梅雨季期间更须着重巡查，须保证水泵的日常运行，将此部分费用考虑在投标报价中。

8．招标范围内设施设备若发生偷盗事件，如发现肇事者，则由中标单位协同招标人、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由物业单位协同招标人解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以审计为准，招标人有权视情况要求物业公司承担部分损失。

9、公园内音乐喷泉的操作由招标人负责，但中标单位须配合协助招标人，以确保音乐喷泉的正常运行。

10．投标人所配备管理人员、保洁人员、保安人员、维修人员须为本单位正式员工，在物业管理期内所有人员需缴纳社会保险，享国家法定待遇，工作时间及待遇符合《劳动法》规定。不符合此条作无效投标处理。

11．投标人报价应充分考虑物业管理区域内的公共秩序、各项安全防范工作，在区域内发生一切安全事故均应考虑在内，投标人应考虑纳缴物业公共部位、公用设施设备及公众责任保险费的理赔额度，自行报价至投标报价中。

12．投标人不得将下列不可竞争费用改变标准计取：①管理费率②税金费率等。

13．招标单位已为投标单位配置相应的物业管理用房，并配备齐全各类固定资产和办公设施、设备，投标人投标时不需要进行考虑。

14．纳入物业管理但未正常启用的项目，物业管理费用将根据实际管理面积，适时进行调整，费用通过补充协议另行进行确认。

15．本项目根据物业管理区域的不同，实行不同的物业管理标准，投标单位需要根据招标文件约定的服务标准制作标书。

不可竞争费费率表

| 序号 | 费用类别 | 费率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理费率 | 7% |
| 2 | 税金费率 | 5.66% |

注：不可竞争费暂按此费率表计取，结算时按照相关规定按实调整。

15．本次物业招标投标人员配置要求：

1)地下环路：项目经理不得低于1人，清障车驾驶员不得低于1人，配电间值班人员不得低于4人，保安人员不得低于8人，保洁人员不得低于2人，维修人员不得低于1人，总配置人员不得低于17人。

2)映月湖中央公园：项目经理不得低于1人，维修人员不得低于2人，保安人员不得低于11人，保洁人员不得低于6人，总配置人员不得低于20人。

所配备人员总数不得低于上述标准，若低于上述标准，作废标处理。

四．合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）              元 ；人民币（小写）            元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式叁份，甲乙双方各执一份，锡山区采购中心一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并报送锡山区采购中心后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）   乙方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

五．合同条款（格式）

物业管理服务合同

政府采购项目编号：XSZFCG(G)20160112

甲    方： 无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局

地    址：无锡市锡山区安镇迂回路1号

联系电话：0510-88535610

乙    方：

法定代表人：

资质等级：                      证书编号：

地    址：

联系电话：

根据《物业管理条例》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，各方选聘乙方对2017-2019年度商务区地下环路与映月湖中央公园物业管理项目(物业名称)提供物业管理服务。

第一章 物业基本情况

第一条  本合同标的物

物业名称：2017-2019年度商务区地下环路与映月湖中央公园物业管理项目

物业类型： 公共综合体

座落位置：   无锡 市   锡山  区  翠山  路(街道)    /   号

管理面积：

一、地下环路

1) 地下环路管理中心(办公楼周边区域)占地面积2500㎡,其中停车场面积约280㎡,绿化面积约500㎡；

2) 地下环路管理中心办公楼建筑面积3200㎡；

3) 地下环路隧道目前开通约1.2km, 面积约为41800㎡(包括立面面积及路面面积)；

4)目前服务区域总面积约47500㎡以及1750米长度地下管线通廊(4300㎡) 。

二、映月湖中央公园

公园总面积 237278平方米（不包含映月天地）其中水域面积约95700平方米，绿化面积约95500平方米，木质地板铺装面积约7000平方米（木质座椅59处），石材铺装面积约47000平方米。

公园内有两间管理用房，分别为263.2平方米和203平方米；有两间公共厕所，均为83.2平方米；有地上停车场及一地下停车场，地下停车场面积约2032平方米。

第二章 物业管理服务期限

第二条  物业管理服务期限为一年，自     年   月  日起至    年   月   日止。

第三章 物业服务事项、要求与标准

第三条   乙方提供的物业管理服务的范围为：

一、地下环路(地下环路管理中心、地下环路已开通部分一弧)

- 标的物之物业的共用部分的公共服务；

2、标的物之物业的共用部分的房屋日常管理；

3、项目共用的设施设备的日常维修、养护、运行和管理

4、标的物之物业的共用部分的保洁服务；

5、标的物之物业的共用部分的绿化管理服务；

6、标的物之物业的共用部分的安全防护管理；

7、地下环路内发生各类应急突发事故的处置；

1)建筑及其所有公用部位的维护养护管理、装饰装修范围；2)公用设备设施及场所的使用、维护、养护、管理；3)公共区域的清洁卫生管理。公共区域指界定内的管理用房的大厅、公共走廊、公用卫生间、会议室、配电间、中控中心等部位；4)地下环路的路面清扫及设备用房内的清洁工作；5)安全保卫、公共秩序管理。主要负责管理中心和地下环路的安全保卫、公共秩序的管理；6)消防设备实施的管理。包括地下环路及管理中心内外所属的消火栓、消防箱、消防报警系统等消防设施的维护管理；7)绿化、景观管理。主要指室外绿化、景观设施及配套用房内部各办公室、会议室、接待室等公共场所所有的盆景、观赏植物等摆放和养护管理的监管和保洁；8)车辆的停泊及安全管理。主要负责内部和外来车辆的收费和引导、停泊以及安全看管，包括地面和地下所有车位的机动和非机动车辆；9)对地下环路内发生的各类应急突发事故进行处置；10)法律、法规、政策及合同规定的其他事项。

二、映月湖中央公园

1、会议、接待、活动等相关客服管理及物业档案资料的管理；

2、公用设备设施及场所的使用、维护、养护、管理(包括音乐喷泉、广播设施、监控设施、照明设施、STCC水处理系统、智能气象站及喷灌系统及公园内其他相关公共设施等)；

3、公园内公共区域的清洁卫生管理(包括公园内绿化、道路、水域、建筑物、景观步行桥、绿化带内的白色垃圾和落叶的清理等）；

4、公园内公共区域的安保管理；

5、公园内防腐木地板及坐凳的养护：刷清漆油漆（2次/年，1次刷二遍）。（要求：防腐木地板及坐凳等木质油漆完整、亮丽及完美，木材表面不能出现因无油漆木材面干裂现象，现场抽检要符合甲方验收要求。）

6、法律、法规、政策及合同规定的其他事项。

第四条  物业管理服务事项与标准：

地下环路管理中心办公楼、地下环路管理中心(办公楼周边区域)参照6级服务标准；地下环路隧道目前开通区域参照7级服务标准。(服务标准详见附件)同时满足以下条件：

1、公共服务管理的要求与标准详见附件三；

2、房屋建筑共用部位的房屋日常管理标准详见附件四；

3、项目共用的设施设备的日常维修、养护、运行和管理的要求与标准详见附件五；

4、地下环路管理中心办公楼及周边区域保洁服务的要求与标准详见附件六；

5、地下环路隧道保洁服务的要求与标准详见附件七；

6、映月湖中央公园保洁服务的要求与标准详见附件八；

7、映月湖中央公园绿化管理养护服务的要求与标准详见附件九；

8、映月湖中央公园车辆管理的要求与标准详见附件十；

9、物业管理区域内的安全防范服务要求与标准详见附件十一；

10、物业管理工作考核办法要求与标准详见附件十二；

附件约定与合同主文约定不一致时，优先适用附件约定。

第五条  乙方自接管本物业之日起即按 投标文件中约定的及本合同及其附件约定的质量标准实施管理。

第四章 物业管理服务费用的收取

第六条  本物业管理区域物业服务收费采取包干制方式：物业服务费用约合人民币：           元/壹年。物业服务费用主要用于以下开支：

1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；

3、物业管理区域清洁卫生费用；

4、物业管理区域绿化养护费用；

5、物业管理区域河道保洁费用；

6、物业管理区域秩序维护费用；

7、办公费用；

8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

9、法定税费；

10、物业管理企业的利润；(甲方无义务保证乙方能够获得利润)

11、                      /                      。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

第七条  本物业管理区域物业服务收费采取包干制方式：

物业服务费用由甲方根据物业管理的情况进行支付，合同价格共计人民币     万元/1年(单价约为人民币  万元/月，约  万元/季度)。上述费用已包含了乙方按照本合同约定的内容和标准提供物业服务的全部报酬、费用、税金和风险，除非甲方书面审核同意，不因任何原因进行调整。若乙方未能完全满足本合同约定的物业服务内容或标准的，甲方有权按照本合同的约定扣减物业管理服务费。

第八条   物业管理服务费于本合同约定的服务期限开始之日起计收，但若乙方实际提供物业服务的时间晚于合同约定的时间，则以乙方实际提供物业服务的时间为准。

第九条   物业管理费用按季支付，根据考核情况支付该季度物业管理费(不计零星维修费用)的90%，每一年服务期满后，根据考核情况支付该年度剩余物业管理费。

第五章  专项维修资金的续筹、管理与使用

第九条   本项目属于政府投资项目，没有专项维修资金，所需房屋维修基金实行专款专用，用于房屋共用部位、共用设备、设施、属业主共用的设施、附属建筑物、构筑物及设施除日常维修保养以外的大中修、更新费用开支。

第十条  乙方若续签合同可按有关规定，于每年12月份编制下一年度的专项维修资金使用计划，经甲方批准后实施。项目实施过程中，甲方将根据实际发生的内容对专业维修基金进行核对、审批、支付。

第六章 双方的权利义务

第十一条　甲方的权利义务

1、依据有关法律法规的规定，协助乙方制订本物业管理区域物业管理方面的规章制度，并协助乙方实施。

2、授权乙方采取批评、规劝、警告等方式制止游客违反公园管理规定的相关行为。

3、在物业进驻前15日内，甲方应按有关规定向乙方提供可使用的物业管理用房建筑面积      平方米(其中办公用房  / 平方米，住宿用房  /  平方米，其他用房   / 平方米)，由乙方在合同期内使用。

管理用房按以下方式使用：

(1)乙方无偿使用；

(2)                  /                           。

4、与乙方协商确定物业管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告。监督检查乙方各项方案和计划的实施。

5、在物业管理服务期限开始前   30  日内，向乙方提供和移交下列物业资料：

(1)物业的报建、批准文件，规划图、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

(2)设施设备订货合同及安装、使用说明、产品合格证明和维护保养等技术资料；

(3)物业管理区域内各类建(构)筑物、场所(地)、设施(备)的清单；

(4)物业及配套设施的产权清单；

(5)物业管理用房的清单；

(6)物业的使用、维护和管理所必需的其他资料。

6、在物业管理服务期限开始前  15  日，甲方应会同乙方对物业的共用部分(含共用部位、共用设施设备)进行检查验收，并向乙方办理移交手续。

7、监督业主、物业使用人按时缴纳物业管理服务费用。

8、甲方有权聘请专业机构对物业服务资金年度预决算和物业服务资金的收支情况进行审计；聘请专业机构的费用由业主承担，专业机构由甲方选定。

9、不干涉乙方正常的物业管理服务和经营活动。

第十二条　乙方的权利义务

1、在本物业管理区域内设立独立核算的专门机构负责本物业的日常管理工作。

2、根据法律、法规的有关规定和本合同的约定，自主开展各项物业管理经营活动，但不得侵害业主、非业主使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益。

3、明示物业管理服务费用、专项维修资金的收费项目、收费内容与收费标准以及特约服务项目与收费标准。

4、根据有关法律、法规的规定和本合同的约定向甲方收取物业服务费用，对于拖欠物业服务费的行为通过合法手段催收、催缴。

5、及时向业主公告本管理区域内的重大物业服务事项，每6 个月公布一次物业服务费用、维修资金的收支帐目。

6、建立物业管理档案，及时记载变更情况。

7、结合本物业的实际情况，编制物业管理方案，年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告。

8、编制房屋、设施设备大中维修方案报甲方批准后实施。

9、依照甲方授权的内容与要求，代表本物业业主，维护业主、物业使用人的共同权益。

10、对本物业的共用部分(含共用部位、共用设施设备)进行年度安全检查，发现安全隐患及时整改。

11、乙方可以根据物业管理服务合同的约定聘请专业公司承担机电设备、清洁卫生、园林绿化、工程维修等专项服务，但不得将物业管理的整体责任以承包、租赁或其他方式转让给其他单位或个人。

12、协助维护物业管理区域公共秩序，做好安全防范工作，发生安全事故可采取应急措施，并应及时向有关部门报告，协助做好救助工作。

13、本合同终止，按有关规定移交全部物业管理用房、物业档案资料、资金和物品。

14、乙方的物业管理人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，物业管理人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，与甲方无涉。

15、乙方不得将物业管理用房用于非法活动或者挪作他用。

16、除本合同另有约定外，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

第七章 违约责任

第十三条  甲方违反本合同约定主要义务，致使乙方的管理服务无法达到本合同约定的服务内容和质量标准的，由甲方赔偿由此给乙方造成的损失。

第十四条  除前条规定情况外，乙方的管理服务达不到本合同约定的服务内容和质量标准，按附件考核标准执行并承担违约责任。

第十五条  乙方擅自提高物业服务费用标准的，甲方有权拒绝交纳超额部分；已被乙方收取的，除可要求乙方退还超额部分外，甲方有权要求乙方按 超额收费部分的100％向甲方支付违约金。

第十六条  乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行维修义务的，甲方可以自行或委托第三方维修，维修费用及造成的其他损失由乙方承担。

第十七条　乙方应当在签署合同前提交合同价(一年物业管理费)10%的履约保证金作为履约担保。合同履约完成、经甲方验收合格、完成移交手续后半个月后退还全额履约担保。若乙方在合同约定的时间内未予提交履约担保的，则每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币壹仟元／日的违约金。若签订合同后20日内乙方未提交履约担保的，则甲方有权解除合同，并可要求乙方支付人民币贰仟元／日的违约金，同时乙方还须赔偿因此给甲方造成的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）。

第十八条  任何一方无合法理由提前解除合同的，应向对方支付合同总价15％的违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十九条  乙方在合同终止后，不移交物业管理权，不撤出本物业和移交管理用房及有关档案资料等，每逾期一日应向甲方支付委托期限内平均物业管理年度费用千分之二的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第二十条  以下情况乙方不承担责任：

1、因不可抗力导致物业管理服务中断的；

2、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

3、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知业主和物业使用人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

4、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的；

5、                           /                                  。

第八章 附 则

第二十一条 本合同终止后10日内乙方完成向甲方或甲方委托的新物业管理单位交接的手续。若合同已终止，但甲方委托的新物业管理单位未能及时到位的，在新的物业管理企业接管本物业项目之前，乙方应当应甲方的要求暂时(一般不超过三个月)继续为甲方提供物业管理服务，甲方业主(或交费义务人)应按乙方的实际服务时间交纳相应的物业服务费用。

第二十二条　本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第二十三条　本合同之附件均为合同有效组成部分，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。。

第二十四条  本合同在履行中如发生争议，双方可以协商解决，协商不成的，可以选择第  2  种法律途径解决：

1、向     /      仲裁委员会申请仲裁；

2、向    甲方所在地    人民法院提起诉讼。

第二十五条　本合同正本连同附件   页，一式    份，甲乙双方及物业管理行政主管部门(备案)各执一份，具有同等法律效力。

第二十六条  本合同自  甲乙双方签章之日   起生效。

第二十七条   其他

下列词语在本合同中，所赋予的定义是：

1、专有部分是指在建筑物中依法取得独立使用并具有排他性独立空间或区域，包括为上述空间和区域内专用的计量设施和管线接驳终端以内的相关设施设备。

2、共用部分是指物业管理区域以内，专有部分以外的，属于包括全体业主或两个以上业主共同所有，共同使用的场所、空间、设施、设备。

（以下无正文）

甲方：                          乙方：

授权代表：                    授权代表：

时间：年     月     日               时间：年     月     日

附件一：物业类型

一、类型：公共综合体

二、幢数：一幢

三、套(单元)数：无

四、管理面积：

附件二：双方招标过程中的相关约定

1、乙方可选聘专营公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方。

2、乙方负责代理甲方收取水电费、物业管理费一些甲方需要收取的相关费用等，并要求每日下班前需及时将费用缴入甲方指定的银行帐户；且须要求成立独立核算的物业管理机构，并接受采购人委托的具有相应资质的中介机构的审计。

3、乙方进驻后应优先考虑录用本地劳动力，且应确保录用率不低于80%。前期所需要采购的设施、设备甲方已经将前期开办费用列入项目报价中，乙方在办理物资采购前需要书面报甲方审批，乙方在服务的过程中应当保证项目的完好性，项目结束后所有物品将全部转入甲方名下，服务合同到期后，乙方须保持完好并在项目交接时及时移交至后续物业公司。

4、合同约定的物业服务费用为物业管理过程中的全部费用(包括服务管理项目的管理酬金、易耗材料费用、零星维修费用及养护费用、人员工资及福利、办公行政费用、应缴纳的公共责任险、税金费用等)。乙方应严格按照国家相关规定缴纳社会保险，同时应承担因管理缺失而导致的一切法律责任。

5、项目前期开办所需用品产权属于甲方，乙方拥有使用权无所有权，物业服务合同到期后，乙方应当确保其完好性。

6、此次报价中，乙方已经充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。所有根据合同或其他原因，应由乙方支付的所有税收和其它费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费用、招标文件中规定的不可竞争费用以及其他有关资料进行计算，并列入乙方呈报的总价金额中。本合同实施过程中，乙方由于乙方的失误的漏项，不允许再补列，甲方不承担任何经济责任。

7、物业管理收费的收费标准乙方已参考无锡本地物业管理收费水平，根据本项目的规模、品质及周边环境等因素，测算物业管理财务收支情况，并提供劳务费用、清洁卫生材料费用、保安材料费用、设施、设备维护费用、绿化费用等费用预算清单。

8、消防、监控、空调、变电室等分项系统，由物业公司根据甲方要求委托具有符合国家法律、法规所要求的资质的专业单位进行维护保养，维保、年检、设备损坏、更换等费用都包含在零星维修费用中，乙方在制作标书时应当一并考虑。同时乙方需负责以上系统日常的清洁保养和使用管理，并对专业公司的维护情况进行监督检查及协调等。

9、合同中的费用已经包含保安、保洁、维修、客服等基本人员配置费用，后期管理是否需要增加配置，需根据现场情况确定。物业公司对绿化养护管理等负有督促管理责任。

10、物业管理过程中涉及的水电等能耗费用由甲方直接支付，不在此合同之内。

11、车位使用费目前仍未进行申报，后期是否进行收费，由双方协商确定。

12、乙方负责代理甲方完成商务接待工作，及时与商务区党政办、接待办等完成商务接待工作，负责会务安排、负责一般性的商务讲解和商务介绍。

附件三：公共服务管理

公共服务

1、接待

佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；

对业主(使用人)一视同仁；

接待时主动、热情、规范；迎送接待业主(使用人)时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；

使用文明用语，不应使用服务忌语。

2、值守

有完善的值班制度和交接班制度；工作有记录。

3、服务时限

急修服务15分钟内到位，8小时内修复，若不能，要有紧急处理措施，并对业主(使用人)做出合理解释，做出限时承诺。

小修2日内修复，特殊情况必须做出说明和限时承诺。

服务时限不得以节假日和休息时间顺延。（居民预约、雨天筑漏可不受2日限制）。

附件四：房屋的管理

房屋、共用设施、设备维护与管理

1、巡检

每年年底或年初对房屋共用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查1次，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价；

每半年检查巡视1次房屋主体结构，发现质量问题及时向业主报告与建议；

根据业主的委托，组织维修工作；

在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查；每半年检查清除1次屋面、檐沟内落叶杂物树叶等，疏通雨水口、落水管等；

每日巡视单元门、楼梯间通道部位以及其它共用部位的门窗、玻璃、路灯等；每年秋季对共用部位门窗做专项检修1次；

业主已委托管理的空置房，每周户外巡视1次，发现门窗损坏、锁具被撬、异味等异常情况及时通知业主，并采取必要的紧急处理措施；

巡检有记录；

巡检结束将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目报告业主。

房屋

1、装修管理

将室内装饰装修工程的禁止行为和注意事项告知装修人；

对业主(使用人)装修房屋的申请，应在2个工作日内给出同意意见或修改意见，并签定装饰装修管理服务协议；

业主(使用人)装修期间每日巡查装修施工情况；

装修结束组织验收,验收合格2个月后组织复验,复验合格后3个工作日内退还装修保证金；

对装修中的违约行为及时劝阻；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。

2、油漆粉饰

木门窗、百叶门窗、封檐板、木栏杆等油漆起皮、剥落或更换的新木件应油饰,5年油饰1次;

钢门窗、铁皮雨水斗、落水管、铁皮屋面、钢屋架及支撑或其他各类构件(铁栅栏、铁栏杆、铁门)其油漆起皮、剥落或铁件锈蚀应除锈、刷防锈涂料后再油饰；铸铁污水管、水管、煤气管在刷防锈漆后应刷两道银粉；上述部件应3年油饰1次；

楼梯间、共用走廊的室内墙面每5年应粉刷1次。

3、建筑物外立面

建筑物外立面为玻璃幕墙、瓷砖、仿石、大理石的，至少每年清洗1次；外立面为水刷石、干粘石和喷涂材料的，原则上每5年粉饰1次；外立面为其他材质的，视材质情况定期清洗。因施工等原因致使建筑物、构筑物外立面有明显污迹的，应当及时进行清洗、粉饰。

4、道路、停车场

道路、停车场(车棚、车库)及配套设施 加强道路维修与养护，制定详细的道路维修养护计划，按照合同约定实施；

保持居住区道路畅通，路面平坦整齐，排水畅通；

设立报修渠道，并有巡查制度，专人负责，发现损坏及时修补；

劝阻人为损坏路面，制止在路面焚烧垃圾、落叶或其他杂物；

停车场、棚、房完好无损，有大、中、小修计划；

停车场内照明设施完好，通道畅通无阻，配备必要的消防设备，符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆。

附件五：设施、设备维修养护

给排水系统及其配套设施

1、给水设施

饮用水水池(箱)半年消毒1次，操作人员具有相应操作资格，按照程序操作，清洗时无二次污染，有严密的管理设施；水质每3个月化验1次，有供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证，保持箱体完好，池体内清洁，没有对水质构成污染的因素；保持水池(箱)结构完好，无渗漏，表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补。经常检查保养水箱人孔、进水管、溢水管、泻水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门；冬季水箱有可靠的保温措施，且不得对水质产生污染；

保持泵房清洁卫生，良好的通风、照明和采暖，地面排水畅通，每3个月(结合清洗水池)清洗1次泵房；水泵运行正常，每2小时巡查泵房1次，以防低位水池液压阀(浮球阀)失灵，各种仪表指示稳定正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月启动1次，保持水泵能正常运行，每月检查1次消防泵及管道阀门，使之处于完好和正常开启状态；水泵运转部件经常加油，保持润滑灵活；每年对水泵机组清洁保养1次；泵房内设备2年后，每年翻新1次，并标明各种标志；每日填写水泵运行记录，建档备查；

每半年对共用明装给水管道进行1次全面检查维修，对轻度锈蚀应将脱皮清理干净，在管道干燥的情况下，涂刷防锈漆两遍，然后再刷两遍面漆。各类阀门定期开关，对出现故障的阀门及时修复，阀门应开关灵活；

专业人员专人巡视，每日检查泵、管道、水箱、阀门、水表状况，定期保养、维护，出现问题随时处理。

2、排水设施

化粪池、环路及管沟内、泵房内积水池每年清理2次，每日巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；

每日清扫1次沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；必要时用洗洁剂擦洗排水沟。达到干净无污渍、无青苔、杂草，排水畅通，无积水、臭味。

3、供配电系统

建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；

值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书；

保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍；

每日检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理；

每年委托专业单位对变压器、高压开关柜进行1次测试、试验等项目的维修保养；每年对变压器外部、低压配电柜进行2次清洁、保养；保证正常电力供应，限电、停电按规定时间通知业主(使用人)；每年检测1次保安接地电阻；每年检测1次配电房主要电器设备的绝缘强度；每年检测2次配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具，并每年送供电部门检测1次；

潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥；

每月检测1次配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；

每日填写运行记录，建档备查。

4、弱电系统

操作人员受过专业培训，持证上岗；

工作时认真负责，精力集中，对异常情况能及时识别；发现异常，及时处理，有切实可行的维修保养计划；保养、检修及时；

对相关设备、设施定期进行调试，使系统处于最佳工作状态；

工作、维修、养护有记录，特殊系统、设备的进入经过授权，密码有有效保护；分系统定时检查和记录各部分、各监控点的工作及运行状态，定期对各类信息、数据进行统计分析，形成日、月报表。

5、避雷接地系统

每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在大雷雨过后也要及时对系统检查，发现严重腐蚀、松脱等立即更换或紧固。

6、共用空调系统

物业管理企业承担共用空调系统及其配套设施的操作与维护的，应保持设备完好，运转正常;

保持主机房及主机清洁，至少每周清洁1次，要求主机和控制柜表面无污渍，根据运行及设备状况，对空调系统及其附属设施进行清洁、保养和维护；

每年清洁2次出风口机，每年全面检查2次主机房消防设备，保持消防设备完好，控制柜内线路每年吸尘2次；

空调维护及运行时每日填写运行记录，建档备查。

附件六：地下环路管理中心办公楼及周边区域保洁服务

1、共用楼道保洁

每日打扫1次各楼层通道和楼梯台阶，并拖洗干净；水磨石地面和水泥地面每月刷洗1次，大理石地面每季度抛光打蜡1次；每日收集2次业主(使用人)垃圾；清理2次电梯口和通道摆放的烟灰缸内垃圾和烟头；每日用干净的抹布擦抹1次楼梯扶手；各层和通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、灯具、墙面、地脚线、指示牌等公共设施每周循环清洁1次；各梯间墙面、天花板每周除尘1次；每周擦1次楼梯道共用门窗玻璃。地面、梯间洁净，无污渍、水渍、灰尘，无乱贴乱划，无擅自占用现象，无乱堆乱放；铁栏油漆完好无脱皮；扶手护拦干净、光亮，清洁结束用干净纸巾擦拭检查30cm无显著脏污；梯间顶面无蜘蛛网、灰尘，地脚线干净无明显灰尘，大理石地面干净无明显灰尘，水磨石、水泥地面目视干净无杂物、污迹；玻璃、墙面、门窗保持干净。

2、公共厕所保洁

每日早、晚对共用卫生间清洁2次，保洁时悬挂醒目标识；(清洁内容包括：通风换气；冲洗烟灰缸、洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；喷洒空气清新剂或香水，小便器内放置香球等)；每日早上用玻璃清洁工具清洁共用卫生间的玻璃镜；每旬1次用毛巾擦灯具；每月2次对共用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍。

3、停车场、共用车库或车棚保洁

每日清扫1次车库的纸屑和垃圾；每周用拖把拖1次场地；每周将墙面及箱柜上的灰尘掸掉，用湿布擦拭1次；及时清除地下室进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；每月打开地下室、车库的集水坑和排水沟盖板彻底疏通冲刷1次；每月擦洗2次门窗、消防栓、指示牌、指示灯、车位档、防火门等公共设施；每月清扫1次地下室管线；每月进行2次地下室消杀工作。地面无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无油迹、无污迹和杂物；1小时范围内目测无白色污物。无异味、空气流通；管道标识清楚，油漆无脱落、无锈迹；标识、指示牌等公共设施目视无明显灰尘；墙面、管线基本无污迹、无灰尘。

4、标识、宣传牌、雕塑、信报箱保洁

标识、宣传牌每2日擦拭1次，雕塑每2周擦拭1次。清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物；每周擦拭2次业主(使用人)信报箱，擦拭后信报箱干净无灰尘、无污迹。

5、绿化带保洁

每日清扫2次绿化带、草地上垃圾，捡干净草地、绿化带上的烟头、棉签等小杂物，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数。花坛表面洁净无污渍，外观整洁，绿化带每100 m2烟头不超过3个，座椅无积灰，地面垃圾滞留时间不超过30分钟。

6、门卫、岗亭、监控探头保洁

门卫、岗亭每日清洁2次，内外地面拖洗干净，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，及其他台面，室内外墙面每月清洁2次，发现不卫生随时处理，保持墙、地面干净、光亮、整洁，保安岗亭随时保洁，墙面、顶面无积灰；工、器具排放整齐、有序；监控探头每周擦拭1次，镜头用专用纸，探头外表用微湿的毛巾；擦拭不得刮伤镜片，清洁后镜头光亮洁净，探头外表干净无灰尘。

附件七：地下环路隧道保洁服务

每日对道路清扫三遍，分别在6：30、10：30、16：30前完成；白天专人不间断地循环保洁，保洁人员往返一周时间不超过40分钟；旱季每周冲洗1次路面，雨季每月冲洗1次，夏季每日洒水1次，目视道路、人行道干净、无浮尘、无杂物、无油污，无积水、积雪、污渍、泥沙；每200m2痰迹控制在一个以内；每100m2内烟头、纸屑平均不超过2个，无直径1cm以上的石子；地面垃圾滞留时间不能超过40分钟，雨雪天气及时清扫路面，确保无积水、积雪；每月清洁2次，目视灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁；每旬清洁1次，目视灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。

附件八：映月湖中央公园保洁服务

清洁管理

1、共用卫生间保洁每日早、中、晚对共用卫生间清洁3次，保洁时悬挂醒目标识；(清洁内容包括：通风换气；冲洗烟灰缸、洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；补充卷纸、擦手纸、洗手液；喷洒空气清新剂或香水，小便器内放置香球等)；每日早上用玻璃清洁工具清洁共用卫生间的玻璃镜；每周1次用毛巾擦灯具；每月2次对共用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍;

2、停车场、共用车库或车棚保洁每日清扫1次车库的纸屑和垃圾；每日用拖把拖1次场地；每日将墙面及箱柜上的灰尘掸掉，用湿布擦拭1次用湿布擦拭干净；及时清除地下室进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；每周打开地下室、车库的集水坑和排水沟盖板彻底疏通冲刷1次；每周擦洗1次门窗、消防栓、指示牌、指示灯、车位档、防火门等公共设施；每月清扫1次地下室管线；每月进行2次地下室消杀工作。地面无垃圾、果皮、纸屑、无积水、无明显灰尘无油迹、无污迹和杂物；无异味、空气流通；管道标识清楚，油漆鲜亮，无脱落、无锈迹；标识、指示牌等公共设施无明显灰尘；墙面、管线无污迹、无灰尘。

3、道路保洁每日对道路、两侧人行道清扫三遍，分别在6：30、10：30、16：30前完成；白天专人不间断地循环保洁，保洁人员往返一周时间不超过40分钟；旱季每周冲洗1次路面，雨季每月冲洗1次，夏季每日洒水1次，目视道路、人行道干净、无浮尘、无杂物、无油污，无积水、积雪、污渍、泥沙；每200m2痰迹控制在一个以内；每100m2内烟头、纸屑平均不超过2个，无直径1cm以上的石子；地面垃圾滞留时间不能超过40分钟，雨雪天气及时清扫路面，确保无积水、积雪；每月清洁2次，目视灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁；每旬清洁1次，目视灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。

4、标识、宣传牌、雕塑、信报箱保洁标识、宣传牌每日擦拭1次，雕塑每周擦拭1次。清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物；每天擦拭1次业主(使用人)信报箱，干净无灰尘、无污迹。

5、绿化带保洁每日清扫2次绿化带、草地上垃圾，绿化带内的白色垃圾，捡干净草地、绿化带上的烟头、棉签等小杂物，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数。花坛表面洁净无污渍，外观整洁，绿化带每100 m2烟头不超过3个，座椅无积灰，地面垃圾滞留时间不超过40分钟。

6、公园内防腐木地板及坐凳的养护

刷清漆油漆（2次/年，1次刷二遍）。（要求：防腐木地板及坐凳等木质油漆完整、亮丽及完美，木材表面不能出现因无油漆木材面干裂现象，现场抽检要符合甲方验收要求。）

7、休闲、娱乐、健身设施保洁每日清洁2次(擦拭表面灰尘、用清洁剂擦拭污渍用清水冲洗干净用抹布抹干、清扫垃圾、擦拭座椅)；每周彻底刷洗消毒1次；设施表面干净光亮，无灰尘污渍、锈迹，目视游乐场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾，及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。

8、门卫、岗亭、监控探头保洁门卫、岗亭每日清洁2次，内外地面拖洗干净，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，及其他台面，室内外墙面每月清洁2次，发现不卫生随时处理，保持墙、地面干净、光亮、整洁，保安岗亭随时保洁，墙面、顶面无积灰；工、器具排放整齐、有序；监控探头每周擦拭1次，镜头用专用纸，探头外表用微湿的毛巾；擦拭不得刮伤镜片，清洁后镜头光亮洁净，探头外表干净无灰尘。

9、垃圾桶、果皮箱垃圾桶、果皮箱：每日清运2次；每日抹布抹1次；每周清洗1次，清洗工作在夜间集中在指定场地进行；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；垃圾桶、果皮箱无污迹、无油污；经常喷洒药水，防止发生虫害。

10、垃圾收集与处理每日上门收集生活垃圾2次；垃圾日产日清；垃圾运送人员巡回收取垃圾桶内垃圾，保证垃圾桶内呈半空状态，方便业主(使用人)使用，回收垃圾桶垃圾后重新铺好新的垃圾袋，铺垃圾袋时将垃圾袋口完全张开，袋口反卷5cm折贴在垃圾箱外沿，再盖好垃圾桶盖；垃圾分类收集，对于可回收物资应当回收利用；对有毒物质分离特殊处理；建筑垃圾定点堆放；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器的封闭，防止溢流污染路面；垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；运送垃圾避开人流高峰，不可使用客用电梯运送垃圾；垃圾收集车表面洁净、外观光亮，无突出噪音，无污染，全封闭，无垃圾外溢、气味四散、垃圾洒落。

11、卫生消杀夏季等蚊、蝇、孳生季节每月消杀1次，其他根据季节和当地情况制定具体计划；灭鼠：每季进行1次；确保操作人员和业主(使用人)安全，有切实可行措施，不干扰业主(使用人)正常生活，检查仓库、地下室，目视无明显蚊虫在飞；检查办公室、食堂，目视无苍蝇在飞。

附件九：映月湖中央公园绿化管理养护服务

园林绿化养护与管理

1、草坪成活率在95％以上，生长茂盛；整块草地没有已开花杂草，整块草地没有明显阔叶杂草；无病虫害；绿期250日以上，草坪平整，留茬高度控制在60mm以下；绿地整洁，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施完好，无人为损坏，对违法行为能及时发现和处理；绿化生产垃圾及时清运；根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫。

2、园林树木生长长势强，生长超过该树种、该树木的平均年生长量；树冠完整美观，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透光良好，没有死树和枯枝死杈；管理期间树木枝干无机械损伤，叶色、叶片大小、厚度正常，无黄叶、无非正常落叶，焦叶、卷叶以及有虫屎、虫网、积尘叶的柱树在5％以下；乔木根部无10cm高以上荫蘖枝；无明显缺株；管理期间树林无钉栓、捆绑现象；绿篱上下部枝叶茂密，整形修剪表面平整，棱角线条统一划齐，生长健壮，叶色正常，修剪造型美观，无死株和干枯枝，有虫株率在2%以下；被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下，无蛀虫害虫的活卵、活虫；介壳虫危害不明显。

3、花坛花卉长势良好，体现花坛设计要求，造型优美；在花坛开花期间，每周剪残枝、花5～7次，保持清晰的图案和适宜的高度；宿根花卉管理及时，花期长，花色正，缺株率在8%以下；有轻微病虫害及人为损害，处理后对花卉生长影响很小，泥面不开裂，花木不缺水枯萎现象；叶色、大小正常，无非正常落叶、黄叶；株形丰满、整齐、姿态匀称优美。

4、人工湖、喷水池每日清洁1次，人工湖岸边持作业工具打捞湖面上的漂浮垃圾，(遇特殊情况手持作业工具无法打捞垃圾时乘小船工作)，保持人工湖水面无漂浮物；每日巡视四周安全设施状况，发现损坏及时修复；假山、亭、廊、雕塑等建筑小品每月清洁1次，细致、认真、全面的检查1次，主要检查山石之间是否牢固；每日巡视1次；需要刷白或刷油漆的部位每1年粉刷1次，大理石雕塑每月擦洗1次，保持清洁卫生。

附件十：映月湖中央公园车辆管理

交通

1、车辆管理有较为完善的车辆管理制度；项目入口设置明显的交通标志；维持交通秩序，发现车辆未上锁及乱停乱放进行忠告或纠正，发现偷盗车辆、破坏交通设施等现象及时制止；封闭停车场由专人管理，车辆进场、离场有检查、记录；管理人员责任心强，认真负责；停车场具有交管部门核发的停车场使用证，按照物价部门核发的收费标准收费；按照合同特别约定履行车辆保管责任。

2、消防执行《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防条例实施细则》和其他有关消防法规；健全消防组织，建立消防责任制；定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高自防自救的能力。根据防火、灭火的需要，配置相应种类、数量的消防器材、设备和设施；保持消防通道畅通，禁止在消防通道设置路障；制定防火安全管理办法，指定专人维护、管理消防器材、设备和设施，保持完整好用；发现火警有义务迅速向消防队报警，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥；

每月1次巡查消防栓、箱、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备是否完好、齐全，并及时给予维修；发现设备故障时，必须及时修理或通知厂方处理，保证设备24小时正常运转；每日检测1次喷淋管网水压，发现压力不够，马上检修排除故障；每年模拟火灾操作1次，以熟悉操作和检查消防监控设备；消防监控室保持清洁，每周至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；每日填写工作记录，建档备查。

- 档案资料档案资料齐全完整；分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，账物相符。

附件十一：安全防范管理服务

安全防范

1、人员组织专职安全护卫人员，身体健康，责任心强，工作认真负责，体态良好；接受过两年以上安全护卫或相关训练，训练有素，掌握基本安全护卫技能，并定期进行安全防范学习，增强安全防范能力；熟悉管理中心环境，熟悉物业管理及有关法律法规，能恰当的处理和应对管理中心护卫工作；思想品质好，作风正派，热爱安全护卫工作，无犯罪记录；安全护卫人员配备对讲装置和其他必备的安全护卫工具；当班时佩戴统一标志和执勤工号，穿戴统一制服，工具佩戴规范，仪容仪表规范整齐；上岗时精神振作，举止应文明，姿态良好，大方、得体，精神振作，姿态良好，抬头挺胸，注意检查和保持仪表；在执勤时不吸烟、吃零食, 不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不弯腰驼背，前倾后靠；讲普通话，可以进行简单英语会话；交接班制度完善，并有工作及交接班记录。

2、紧急事故反应制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散以及交通事故等；有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练高层住宅按消防要求组织进行疏散演习；对紧急事故做出快速、正确的反应；尽可能减少破坏和损失程度；按照业主的委托组织恢复生活秩序，如：帮助恢复电力供应、抢救财产等。

3、其他防范措施设有业主(使用人)求助与报警电话，24小时有人值守；接到报警信号，确认后管理处应立即派人赶往现场查看，予以恰当的紧急处理涉及人身安全处，设有明显标志并有防护措施；协助有关部门维持管理中心正常生活秩序，防止不安全事件发生；对管理中心内外围边界、角落、车库、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明建立空置房屋、设备室、垃圾房、杂物房巡查、钥匙管理及登记备案制度。

附件十二：物业管理工作考核办法

为加强商务区物业管理工作，规范物业管理工作质量考核工作，明确考核标准，现结合商务区实际，制定本考核办法。

第一条  物业管理考核目的

以营造整洁优美、和谐有序的人居环境为目标，进一步规范地下环路与映月湖中央公园物业管理体系，提高整个地下环路与映月湖中央公园的物业管理水平，建立适应商务区发展的长效管理模式，实现物业管理市场化运作的高标准、高效率、高质量。

第二条  考核范围

招标文件约定的管理范围

第三条  考核方法

采取日常巡查、月度抽查、不定期随机检查等方法进行考核。通过日检、月检、年检等方式规范检查标准和检查措施，以此做为物业公司月度结算和考核的依据。

1、日常巡查：由地下环路管理中心负责在辖区范围内开展日常业务工作检查，检查人员到岗情况，收费管理情况，设施、设备维护情况、绿化、道路保洁及养护情况等，检查完成后，做好每日记录，每日检查情况将及时在城管局当月的检查汇总表中给予反馈，并以此作为物业公司月度费用支付的依据。同时对于检查中发现的问题应当及时通知物业公司进行整改，并抄报商务区城管局进行备案。

2、月度抽查：由商务区城管局组织实施，市政处具体负责，每月在固定的时间内对物业公司的管理情况进行检查，主要检查各部门的人员到岗情况，客户服务情况、值班情况、公共设施设备的维保情况等，做好现场检查记录及相关资料的整理工作。检查结束后，对照标准评分。

3、不定期抽查：由商务区城管局组织实施，市政处具体负责，地下环路管理中心一起参与。随机抽查不分时间、地点，全面进行抽查，检查可通知、也可不通知物业参加。检查内容包括日常保洁工作、维修值班工作，客户服务工作、部门配合工作等，重点检查各项工作的落实情况，现场管理制度、管理日志、管理记录、处理结果、应急措施等。做好现场检查记录及相关资料的整理工作。检查结束后，对照标准评分。

第四条  考核通报

地下环路管理中心每月将考核结果汇总表于每月29日之前报城管局市政处，市政处汇总后报综合处并上报城管局主要领导，并此以此作为最终的付款和结算依据。

第五条  奖惩措施

对物业管理过程中的检查和考核情况将采用以下措施实施奖惩：

1.物业管理费下拨由城管局考核后根据考核结果扣发。

2.物业管理费下拨金额与当月检查作业质量总扣分(保留1位小数，尾数四舍五入)挂钩。

3.按实际总扣分情况扣除相应物业管理费。每月被累计扣分值至10分(含10分)，不扣月物业管理费；被扣分在10-15分(含15分)按月物业管理费的5%扣除；被扣分在15-20分(含20分)按月物业管理费的10%扣除；被扣分在20-40分(含40分)，每分值按月物业管理费的20%扣除；被扣分超过40分(含40分)，每分值按月物业管理费的50%扣除。

4.累计三个月度扣款超过月物业管理费的10%(出现一次时，口头提醒；累计二次时，发放书面警告通知)，商务区城管局有权终止中标单位合同，没收其履约保证金，并视情节轻重，取消其在商务区范围内三年度政府采购项目投标的资格。

第六条  商务区城管局有权根据实施情况对本考核办法及时做出修改。

附件十三：《地下环路物业管理工作的考核标准》

为加强商务区地下环路的物业管理工作，按照《江苏省相关物业管理标准》要求，结合锡东新城商务区实际，特制定本考核标准。

每次考核满分为100分：综合管理20分，安全管理20分，环境管理30分，房屋建筑、设施设备管理 20分，社会监督为10分，采取倒扣分制。

|  |  |  | 日期： 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 基准分 | 扣分标准 | 扣分条款/时间/备注 | 得分 |
| 综合管理 | 20 | 1.在岗时不穿制服衣着不整，不佩戴胸牌。（1分/次） |  |  |
|  |  | 2.迟到、早退。（2分/次） |  |  |
|  |  | 3.上班时间，离岗、串岗、脱岗。（1分/次） |  |  |
|  |  | 4.未经批准私自请假、调班。（2分/次） |  |  |
|  |  | 5.在岗期间睡觉、聚众聊天。（2分/次） |  |  |
|  |  | 6.不按时在岗、不服从任务安排。（2分/次） |  |  |
|  |  | 7.物业管理各项制度完善，标准上墙（1分/次） |  |  |
|  |  | 8.各项工作有计划，有记录，有检查，有档案（2分/次） |  |  |
|  |  | 9.定期组织员工演练，发生突发事件和意外事件，采取措施及时有效（2分/次） |  |  |
|  |  | 10.做与工作无关的事。（2分/次） |  |  |
|  |  | 11.各岗位固有物件未按要求摆放。（1分/件/次） |  |  |
| 安全管理 | 25 | 1.突发事件不及时处理。（3分/次） |  |  |
|  |  | 2.因违规操作或处理不及时造成事故。（3分/次） |  |  |
|  |  | 3.岗位技能不熟练不及时学习整改。（2分/次） |  |  |
|  |  | 4.工作不负责和态度不端正。（2分/次） |  |  |
|  |  | 5.院内车辆乱停放、物品乱堆放乱牵乱挂。（2分/次） |  |  |
|  |  | 6.个人及外来物品随意堆放、乱扔、乱挂。（2分/次） |  |  |
|  |  | 7.出入口和消监控室实施24小时值班制，不定时巡检，检查安全隐患，采取相应防范措施。（3分/次） |  |  |
|  |  | 9.对外来人员来访，进入，物品搬出进行控制，查验相关证件,做好登记，核对外来施工需经得业主方许可后进入，并按照规定施工。（3分/次） |  |  |
|  |  | 10.在明令禁止的区域抽烟、吃东西。（3分/次） |  |  |
| 环境管理 | 20 | 1.衣帽、饭盒、方便袋等个人物品随意摆放。（2分/次） |  |  |
|  |  | 2.各岗位负责区域内不干净、不整洁。（2分/次） |  |  |
|  |  | 3.台账及来访人员无记录或缺失2/3以上的。（3分/次） |  |  |
|  |  | 4.未经登记的人员或闲杂人员未经许可进入各岗位负责区域。（3分/次） |  |  |
|  |  | 5.发生突发状况未能及时上报。（3分/次） |  |  |
|  |  | 6.服务区域内没有做好防火、防盗、防爆炸等灾难事故安全防范工作。（5分/次） |  |  |
|  |  | 7.未能对负责区域内相关设施、设备做好维护清洁工作。（2分/次） |  |  |
| 房屋管理 | 20 | 1.对房屋，设施设备定期检查，制定有效的维护养护计划，保证房屋，公共设施设备的完好和正常运行。（4分/次） |  |  |
|  |  | 2.安全运行和监视各种设施设备，按规定要求做好定期检查和记录工作。发现问题，及时解决。（4分/次） |  |  |
|  |  | 3.各系统设施管理过程中，严格遵守各项安全操作规范，无安全事故。（4分/次） |  |  |
|  |  | 4.为业主提供及时优质的报修和维修服务。（4分/次） |  |  |
|  |  | 5组织建立建筑，设施，设备档案，收集整理技术资料及维修保养记录，做好设备台账工作。（4分/次） |  |  |
| 配合协作 | 5 | 1.积极主动与业主沟通，汇报情况，反馈信息，内根据业主要求及时整改工作，完善服务管理。（3分/次） |  |  |
|  |  | 2.能按时保质量完成业主交办的任务和工作。（2分/次） |  |  |
| 社会监督 | 10 | 1.社会评价良好，无投诉和新闻曝光等负面信息。（5分/次) |  |  |
|  |  | 2.市民投诉，新闻媒体曝光，各项创建商务区重 |  |  |
|  |  | 大活动等服务质量未到位，经查属实。（5分/次） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 考评人员签字 |  |  |  |  |

附件十四：《映月湖中央公园物业管理工作考核标准》

为加强映月湖中央公园的物业管理工作，按照《江苏省相关物业管理标准》要求，结合锡东新城商务区实际，特制定本考核标准。

每次考核满分为100分，综合管理20分，公园卫生管理20分，设施管理与保护20分，公厕管理 10分，公共秩序维护15分，档案管理及其他15分。采取倒扣分制。

| 单位名称： 考核日期： 年 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容及要求 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| 综合管理 | 1、建立管理网络，按保洁、保安、维修、绿化等工种配置作业人员，作业人员要求90％为安镇户籍人员，每缺一个工种扣2分，本地户籍人员少于要求扣2分。 2、建立各项管理制度，职责明确，责任到人，每缺一项扣2分。 3、项目负责人及各部门主管需持证上岗，无相关证件及上岗资格，每发现一人扣2分。 4、每周、月递交工作报告，缺少周报告扣0.5分，缺少月报告扣2分。 5、对公园内的各类突发事件妥善处理并及时上报，不符要求扣2分；负责落实节能工作，每发现一处资源浪费现象扣1分。 | 20 |  |  |
| 公园卫生管理 | - 公园广场、河道、道路存在卫生问题，每次扣0.5分。 2、出现卫生死角或有明显枯枝落叶等杂物的，每次扣1分。对垃圾杂物未及时清运的，每次扣1分。 3、果壳箱、座椅、桥面、告示牌、檐廊柱子等设施，有明显污迹的每处扣0.5分。 4、枯枝落叶未及时清理的，每处扣0.5分。 5、公园广场、道路的积水、积雪未及时清扫的，每处扣0.5分；保持河面清洁，水面无明显的漂浮物，发现一处扣0.5分。 | 20 |  |  |
| 设施管理与保护 | - 公园路灯、庭院灯草坪灯完好无损，灯亮率达98％以上，音箱完整无破损、音质清晰；破损一处扣1分，亮灯率低于98％或音箱不响未及时处理扣1分，损失一个扣2分； 2、合理安排管理用房空调开启时间，空调温度根据天气情况进行设定，每接到一起关于空调的投诉，扣5分； 3、定期检查规划馆内设施设备，定期维护，确保各种电器设备、线路及接口无松动及破损，每发现一处问题扣2分； 4、道路、健身设施、标牌、石桌、石椅等设施完善，整洁无破损，发现一处破损扣1分 。 | 20 |  |  |
| 公厕管理 | 1、公厕管理制度上墙，落实专人管理。每缺一项扣1分； 2、公厕图形标志按标准设置无损坏。发现一处损坏扣0.5分； 3、便斗、小便器无粪便渍，无积粪、无黄渍、尿碱渍、痰渍，每发现一处扣1分； 4、公厕内环境保持整洁卫生，无臭气，每发现一处扣1分。 | 10 |  |  |
| 公共秩序维护 | - 公园内实行24小时巡逻制度，未做到扣1分；巡逻值班人员着装统一、明显，工作规范、作风严谨，语言文明，夜间值班不得偷睡，巡逻期间严禁抽烟，每发现一处不符合要求扣1分。 2、负责管理停车场车辆，要求排放整齐，存在车辆停放问题扣2分。 3、公园内发生闹事、打架、斗殴时，保安员应立即劝阻，经劝阻不听的，保安员应及时向派出所反映。未合理处置突发事件的扣2分。 4、及时落实投诉、媒体曝光反映的的问题并及时反馈。投诉问题未及时处理，核实后每次扣2分 。 5、公园内严禁游泳、洗澡、捕鱼，保安员发现后应及时阻止，考核中发现上述现象且未发现保安人员的，每次扣5分。 | 15 |  |  |
| 档案管理及其他 | 1、公园各项施工资料齐全，不符合要求的，每发现一次扣0.5分。 2、各类原始台账、记录、报表齐全，能按要求及时上报，未做到的每项每次扣0.2分。 3、档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便 ，未做到的每项每次扣0.5分。 4、宣传橱窗内容每个月更换一次，每发现一次没换扣1分。 5、群众来电、来访办结率100％ ，确实不能办理的要说明理由，并要有台账记录。不符合要求的，每项每次扣 1分。 6、在规定时间内完成市、商务区、局布置的任务，配合做好各类群众性活动，做不到的每项每次扣1分。 | 15 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 考评人员签字 |  |  |  |  |

六、附件(投标文件部分格式)

投

标

文

件

政府采购编号：XSZFCG(G)20160112

采购项目名称：

投   标   人：

- (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致锡山区采购中心：

我们收到你们编号XSZFCG(G)20160112招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次2017-2019年度商务区地下环路与映月湖中央公园物业管理项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

二、我们愿意提供锡山区采购中心在招标文件中要求的文件、资料(具体内容如下)：

1．投标函(格式见附件)

2．关于资格的声明函(格式见附件)

3．证明文件

(1)投标人有效期内的企业法人营业执照副本复印件；

(2)投标人有效期内的物业资质证书复印件；

(3)投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外)；

(4) 报价人法定代表人授权代表由县(区)级及以上社保部门出具的社保交纳证明复印件(法定代表人亲自参与投标的除外)；

(5)投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

(如有补充性文件请如上列明内容)

4．开标一览表

5．报价区分测算表

6．服务保障承诺

7．要求需方提供的配合(如有自拟并自行添加至投标函中)

8．必要管理文件

a．目标及整体设想；

b．管理服务体系；

c．架构人员配备及培训管理；

d．企业物资装备计划；

e．管理规章制度；

f．日常管理标准及措施；

g．管理重点难点和措施；

h．物业档案资料管理；

i．费用测算合理性；

j．服务响应时间；

k．与采购人日常沟通措施；

l．物业正式接管前具体措施；

m．特色与创新；

9．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中)

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我们尊重和服从评标委员会的评审结果。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

九、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失和费用，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

- 通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：XSZFCG(G)20160112

日期：

锡山区采购中心：

我公司(单位)愿针对本次项目XSZFCG(G)20160112进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：XSZFCG(G)20160112

日期：

致：无锡市锡山区采购中心

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：               单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与报价的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

- (四)开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标人名称(盖章)                                项目编号：XSZFCG(G)20160112

| 项目名称 | 2017-2019年度商务区地下环路与映月湖中央公园物业管理项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币(大写)： /3年 人民币(小写)： /3年 注：投标总价中须包括映月湖中央公园180000元/3年的零星维修费用，地下环路150000元/3年的零星维修费用，此部分费用为暂列金额，投标人投标时不得更改此部分费用，本项目设施设备维护由招标人负责，如遇须由中标人负责的情况，中标人应无条件配合招标人展开维保维护工作，所产生的费用由投标人将相关资料（如发票、结算单等）报至招标人处，价款以高铁财政审定价为准。如投标总价中未包含此部分费用，则作无效投标处理。 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- (五)报价区分测算表(格式)：

地下环路报价分区测算表

投标单位的标书必须按下列表式填报，测算综合单价及人员

| 序号 | 项目 | 面积(平方米) | 建议标准 | 单价(元/平方米/月) | 年费用(万元) | 人员分摊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下环路管理中心办公楼 | 3200 | 六级 |  |  | 2 |
| 2 | 地下环路管理中心(办公楼周边区域) | 2500 | 六级 |  |  | 2 |
| 3 | 地下环路隧道目前开通区域 | 41800 | 七级 |  |  | 13 |
|  | 小计 | 47500 |  |  |  | 17 |

映月湖中央公园报价明细表

- 格式由投标人自行拟定

- (六)必要管理文件：

a．目标及整体设想；

b．管理服务体系；

c．架构人员配备及培训管理；

d．企业物资装备计划；

e．管理规章制度；

f．日常管理标准及措施；

g．管理重点难点和措施；

h．物业档案资料管理；

i．费用测算合理性；

j．服务响应时间；

k．与采购人日常沟通措施；

l．物业正式接管前具体措施；

m．特色与创新；